## Sheet1
60s, PMT 4 |  |  |  | 60s, PMT 3 |  |  |  | 60s, PMT 2
| Voltage [V] | counts (1min) | logN |  | Voltage [V] | counts | logN
| 1.9 | 257 | 5.5491 |  | 1.9 | 134 | 4.8978 | Voltage [V] | counts | logN
| 1.95 | 718 | 6.5765 |  | 1.95 | 447 | 6.1026 | 1.9 | 145 | 4.9767
| 2 | 1389 | 7.2363 |  | 2 | 886 | 6.7867 | 1.95 | 406 | 6.0064
| 2.05 | 2514 | 7.8296 |  | 2.05 | 1610 | 7.384 | 2 | 1025 | 6.9324
| 2.1 | 4563 | 8.4257 |  | 2.1 | 2597 | 7.8621 | 2.05 | 1970 | 7.5858
| 2.15 | 8623 | 9.0622 |  | 2.15 | 5272 | 8.5702 | 2.1 | 3141 | 8.0523
| 2.2 | 15126 | 9.6242 |  | 2.2 | 9375 | 9.1458 | 2.15 | 5595 | 8.6296
| 2.25 | 24107 | 10.0903 |  | 2.25 | 18018 | 9.7991 | 2.2 | 8514 | 9.0495
| 2.3 | 44451 | 10.7021 |  | 2.3 | 30872 | 10.3376 | 2.25 | 12920 | 9.4665
| 2.35 | 101063 | 11.5235 |  | 2.35 | 95411 | 11.4659 | 2.3 | 19636 | 9.8851
| 2.4 | 230822 | 12.3494 |  | 2.4 | 638109 | 13.3663 | 2.35 | 34692 | 10.4543
| 1.7 | 1 | 0 |  | 1.75 | 3 | 1.0986 | 2.4 | 61534 | 11.0273
| 1.75 | 4 | 1.3863 |  | 1.8 | 17 | 2.8332 | 1.75 | 3 | 1.0986
| 1.8 | 14 | 2.6391 |  | 1.85 | 60 | 4.0943 | 1.8 | 7 | 1.9459
| 1.85 | 61 | 4.1109 |  |  |  |  | 1.85 | 25 | 3.2189
60s, PMT 1
| Voltage [V] | counts | logN
| 1.75 | 5 | 1.6094
| 1.8 | 33 | 3.4965
| 1.85 | 157 | 5.0562
| 1.9 | 616 | 6.4232
| 1.95 | 1645 | 7.4055
| 2 | 2953 | 7.9906
| 2.05 | 5176 | 8.5518
| 2.1 | 8507 | 9.0486
| 2.15 | 13795 | 9.5321
| 2.2 | 23660 | 10.0715
| 2.25 | 45338 | 10.7219
| 2.3 | 82207 | 11.317
| 2.35 | 119410 | 11.6903
| 2.4 | 171162 | 12.0504

## Sheet2
PMT4 |  |  | Calibration voltage (kV)
2.05 | 2514 | 7.8296 | 2.19 | 12441 | 9.4288
2.1 | 4563 | 8.4257 | 2.2
2.15 | 8623 | 9.0622
2.2 | 15126 | 9.6242
2.25 | 24107 | 10.0903
2.3 | 44451 | 10.7021
PMT3
2.05 | 1610 | 7.384 | 2.23 | 16253 | 9.696
2.1 | 2597 | 7.8621 |  | 15434 | 9.6443
2.15 | 5272 | 8.5702 | 2.22 | 14259 | 9.5651
2.2 | 9375 | 9.1458
2.25 | 18018 | 9.7991
2.3 | 30872 | 10.3376
PMT2
2.05 | 1970 | 7.5858 | 2.25 | 12749 | 9.4532
2.1 | 3141 | 8.0523 |  | 12822 | 9.4589
2.15 | 5595 | 8.6296 | 2.26 | 14184 | 9.5599
2.2 | 8514 | 9.0495
2.25 | 12920 | 9.4665
2.3 | 19636 | 9.8851
2.35 | 34692 | 10.4543
2.4 | 61534 | 11.0273
PMT1
2.05 | 5176 | 8.5518 | 2.14 | 12031 | 9.3952
2.1 | 8507 | 9.0486 | 2.15 | 13285 | 9.4944
2.15 | 13795 | 9.5321
2.2 | 23660 | 10.0715
2.25 | 45338 | 10.7219
2.3 | 82207 | 11.317